

# РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

# ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН»

# Индекс 368950 РД, пос. Шамилькала, ул.М.Дахадаева,3 тел.55-64-85e-mail:mo\_uncuk\_raion@mail.ru

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от «31» марта 2021 г. № 46**

**Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2021-2025 годы**

В соответствии с [федеральными законами от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"](https://docs.cntd.ru/document/902316140), [от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063), [постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"](https://docs.cntd.ru/document/499036851) Администрация МО «Унцукульский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в сельских поселениях Унцукульскогорайона на 2021-2025 годы в связи с представлением уведомления органом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД в рамках предоставленных полномочий по фактам нарушений законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Рекомендовать Администрациям сельских поселений Унцукульского района разработать инвестиционные программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2021-2025 годы в соответствии с предоставлением уведомления органом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД в рамках предоставленных полномочий по фактам нарушений законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации МО «Унцукульский район» Абдулхаликова К.Г.

**Глава МО**

**«Унцукульский район» И.Нурмагомедов**

 Приложение

 Утверждено
 постановлением Администрации
 МО «Унцукульский район»
 от 31 марта 2021 г. N 46

 **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА**

**ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ**

**В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2021-2025 ГОДЫ**

 **1. Общие положения**

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с [Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"](https://docs.cntd.ru/document/902316140), [Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063), [постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"](https://docs.cntd.ru/document/499036851)  и предусматривает задание на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными на 2021-2025 годы.

Инвестиционная программа по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в сельских поселениях Унцукульского района на 2021-2025 годы разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений Унцукульского района на основании следующих документов:

[Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"](https://docs.cntd.ru/document/902316140);

[Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063);

[постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"](https://docs.cntd.ru/document/499036851)

уведомления органом Управления Федеральной службы по надзору по РД в рамках предоставленных полномочий в 2021 г.;

исходных данных, имеющихся у разработчика инвестиционной программы (отчеты несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН, перечень бесхозяйных объектов сферы водоснабжения (водоисточников), технические условия на подключение перспективного строительства);

расчетных нагрузок по водоснабжению и водоотведению в районах жилой застройки.

Заказчик: Администрация МО «Унцукульский район».

Разработчик технического задания: МБУ "Управлениестроительства, единого заказчика и жилищно-коммунального хозяйства МО «Унцукульский район».

Разработчики инвестиционной программы: Администрации МО сельских поселений Унцукульского района.

 **2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы**

2.1. Цели разработки инвестиционной программы:

обеспечение реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

повышение качества и надежности услуг водоснабжения и (или) водоотведения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, представленных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

2.2. Задачи программы:

обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

развитие сетей водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Унцукульского района;

привлечение средств бюджетных, внебюджетных и иных источников для финансирования проектов строительства и модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшение качества воды.

2.4. Инвестиционная программа должна согласовываться с действующими инвестиционными и производственными программами (при наличии) в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

**3. Основные требования к инвестиционной программе**

3.1. Инвестиционная программа должна содержать:

паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание и точные характеристики (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов.

перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

график реализации мероприятий инвестиционной программы;

сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы, с учетом условий концессионного соглашения;

расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

3.2. Инвестиционная программа должна включать:

плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения – приложение № 1 к настоящему техническому заданию;

перечень мероприятий по строительству, модернизации или реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, а так же мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиями, плане снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов (в случае если такие планы утверждены);

перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с приложением №2 к настоящему техническому заданию.

 **4. Целевые установки (индикаторы) для инвестиционной программы**

4.1. Водоснабжение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п | Индикаторы | Уровень, год |
|  |   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям | 15% | 10% | 0 | 0 | 0 |

4.2. Целевые показатели:

показатели качества поставляемых услуг водоснабжения;

надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

доступность товаров и услуг для потребителей;

эффективность деятельности организации коммунального комплекса.

 **5. Ожидаемые результаты инвестиционной программы**

5.1. Повышение качества услуг водоснабжения.

5.2. Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений.

5.3. Улучшение экологической ситуации на территории городского округа за счет снижения количества аварий.

**6. Структура инвестиционной программы**

6.1. Инвестиционная программа должна содержать:

6.1.1. Источники финансирования инвестиционной программы, в т.ч.:

собственные средства;

заемные или привлеченные средства;

бюджетные средства;

прочие источники.

6.1.2. Основные мероприятия, включенные в Схему водоснабжения и водоотведения муниципальных образований сельских поселений Унцукульского района, объектами которого являются централизованные системы водоснабжения.

6.1.3. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

6.1.4. Планы мероприятий и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

**7. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы**

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение двух месяцев после утверждения технического задания на его разработку.

Рассмотрение, согласование и утверждение проекта инвестиционной программы проводятся в соответствии с нормами действующего федерального законодательства.

 **8. Форма представления проекта инвестиционной программы**

Проект инвестиционной программы представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе

Приложение № 1

к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы

в сельских поселениях Унцукульского района на 2021-2025 годы

**ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,**

**достижение которых предусмотрено в результате реализации**

**мероприятий корректировки инвестиционной программы**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения 2020 г. | Плановые значения |  |
| На год окончания ИП | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Показатели качества воды |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 18,9 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 18,9 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения | ед./км | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |

Приложение № 2

к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы

в сельских поселениях Унцукульского района на 2021-2025 годы

**Перечень мероприятий**

**по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**

1. Проведение технической инвентаризации источников водоснабжения, водопроводных и канализационных сетей и сооружений сельских поселений, по результатам которой разработать (корректировать) и утвердить Схемы водоснабжения и водоотведения сельских поселений

2. Получение в установленном порядке санитарно-эпидемиологически заключений о соответствии санитарным правилам и нормам на использование водных объектов для питьевого, хозяйственно- бытового водоснабжения на водоисточники.

3. Разработать проекты ЗСО водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, обеспечить проведение экспертизы и получение санитарно – эпидемиологических заключений, утверждение ЗСО.

4. Проведение работ по благоустройству, ограждению первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, оборудованию, ремонту каптажей родников, резервуаров, очистке и промывке резервуаров-накопителей воды.

5. Оборудование централизованных систем водоснабжения сельских поселений установками по водоподготовке и обеззараживанию воды.

8. Проведение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды в полном объеме и номенклатуре (по договору с аккредитованной лабораторией).